KZY-K  H系列精巧型扩散硅压力变送器

用途

工业现场过程压力控制

航空航天领域

石油化工行业

仪器医疗食品等行业

航海及造船行业

[image: image1.jpg]


[image: image3.jpg]


水利、水电、发电厂炉膛负压等行业

[image: image5.jpg]


[image: image2.png]


[image: image4.jpg]



产品特点

激光调阻温度补偿，使用温域宽

抗过载抗冲击能力强，抗干扰能力强

抗腐蚀性能优良，可以测量多种介质
过压过流保护电路

防浪涌电压，反向极性保护

进口扩散硅或陶瓷芯片，适用于不同压力场合测量

实用性广，稳定性高

小巧精制，安装简便

技术参数

	量程
	-0.1MPa～60MPa 内任量程，最小量程为5kPa


	准确定等级
	0.1%FS（表压）

0.25%FS（绝压和负压）

	负载能力

	电流输出型≤ 500Ω；电压型输出阻抗250Ω

	介质温度
	-20℃～85℃

	环境温度
	-20℃～+85℃

	供电电压
	DC 24V(12V～32V)

	非 线 性
	± 0.2％F.S

	迟滞性与可重复性
	± 0.1％F.S

	长期稳定性
	± 0.1％F.S/y

	热力零点漂移
	± 0.02％F.S/℃

	响应时间
	≤ 50ms

	最大工作压力
	2倍量程

	电气连接
	标准霍斯曼接头或者小霍斯曼接头

	过程连接
	M20×1.5外螺纹或其他

	外部零件材料
	304不锈钢

	壳体材料
	304不锈钢

	防护等级
	IP 54（H型、H1型），IP68(H2型)


选型表

	KZY-K
	规格代码
	说明

	
	O-
	
	
	
	
	
	不防爆

	
	
	H
	
	
	
	
	标准霍斯曼接头

	
	
	H1
	
	
	
	
	航插引线

	
	
	H2
	
	
	
	
	防水式

	
	
	
	A
	
	
	
	4-20mA（二线制）

	
	
	
	V1
	
	
	
	0-5V

	
	
	
	V2
	
	
	
	0-10V

	
	
	
	R
	
	
	
	RS485

	
	
	
	
	G-
	
	
	表压

	
	
	
	
	A
	
	
	绝压

	
	
	
	
	
	E
	
	LED显示

	
	
	
	
	
	W
	
	无显示，可省略

	
	
	
	
	
	
	G
	螺纹M20×1.5（默认可不选）

	
	
	
	
	
	
	KF
	快装法兰

	
	
	
	
	
	
	
	


