KZS400组合多合一气体探测器 （自带声光一体）
KZS400是一款智能型多功能多合一气体探测仪器，仪表采用高性能检测元器件，结合先进的全自动贴装工艺制造而成，产品兼具现场蜂鸣指示音，现场闪烁指示灯等功能,并实时显示监控现场气体浓度。
KZS400多功能点型多合一气体探测器能将空气中气体浓度信号转化为电信号显示并远传，采用三线制4～20mA或者四总线RS485的输出方式，具有传输距离远、抗干扰性好等特点。

KZS400点型气体探测器可使用于化工厂区、冶炼造纸、制冷消防、燃气餐饮、橡胶、污水处理、制药铸造、石油炼化、采矿电力、消防市政、通讯等需要防爆炸、防中毒、防窒息的工业环境中，此种探测器解决了一种场合需要测多种气体时需配多个探头的问题，即经济更省事省力！

探测原理：催化燃烧式；电化学式；红外线

检测气体：可燃气体；液体蒸气TVOC；有毒有害；氧气  

[image: image1.jpg]


采样方式：自然扩散                          

测试范围：（0～100%）LEL；0-****PPM

分 辨 率：1%LEL；1PPM/0.1PPM

测量误差：满量程±3%LEL；

状态指示：不带显示：液晶显示 
调试方式：操控器；

响应时间：＜20s；

恢复时间：＜30s；

环境温度：－20℃～50℃；

相对湿度：＜95%；

防爆等级：Ex d ⅡC T6 Gb；

防护等级：IP65

电    源：DC24V±10%；

输出信号： RS485

安装锣纹：G1/2；

使用电缆：≥1.5mm2×4
探测器与主机间最大距离：≤1500m；

整机重量：≤2000g；

                                                 （此产品以带显示为例展示）
	被测气体
	测量范围
	可选量程
	分辨率
	响应时间

	可燃
	0-100%LEL
	0-100%VOL
	1%LEL/1%vol
	≤15秒

	一氧化碳 CO
	0-1000PPm
	0-500/2000/5000PPm
	0.1/1PPm
	≤15秒

	二甲基甲酰胺
	0-20PPm
	0-50、1000PPm
	0.1PPm/1PPM
	≤20秒

	氢气
	0-100%LEL
	0-100%VOL
	1%LEL/1%vol
	≤15秒

	丁烷
	0-100%LEL
	0-100%VOL
	1%LEL/1%vol
	≤20秒

	氧气 O2
	0-30%VOL
	0-30%VOL
	0.1%vol
	≤15秒

	臭氧 O3
	0-10PPm
	0-100、1000PPm
	0.01PPm/0.1PPM
	≤20秒

	硫化氢H2S
	0-100PPm
	0-50、200、1000PPm
	1/0.1PPm
	≤15秒

	磷烷
	0-100PPm
	0-50、200、500PPm
	1/0.1PPm
	≤15秒

	四氟化碳
	0-100PPm
	0-50、200
	1/0.1PPm
	≤15秒

	氯化氢
	0-10PPm
	0-20、100PPm,200PPM
	0.01PPm
	≤20秒

	氮气  N2
	0-30%VOL
	0-30%VOL、100%VOL
	1/0.1PPm
	≤20秒

	氢气  H2
	0-1000PPm
	0-5000、10000PPm
	1/0.1PPm
	≤20秒

	氯气  CL2
	0-20PPm
	0-10、100PPm
	0.1PPm
	≤20秒

	氨气  NH3
	0-100PPm
	0-50、500、1000PPm
	1/0.1PPm
	≤20秒

	三氟化硼
	0-20PPm
	0-10、100PPm
	0.1PPm
	≤20秒

	甲醛
	0-100PPm
	0-50、100、PPm
	1/0.1PPm
	≤20秒

	二氧化硫 SO2
	0-20PPm
	0-50、1000PPm
	0.1/1PPm
	≤20秒

	一氧化氮 NO
	0-250PPm
	0-500、1000PPm
	1PPm
	≤20秒

	二氧化氮 NO2
	0-20PPm
	0-50、1000PPm
	0.1/1PPm
	≤20秒

	CH2O
	0-20PPm
	0-5、10、20PPm
	0.01PPm
	≤30秒

	溴丙烷
	0-20PPm
	50 、100PPm
	0.1/1PPm
	≤20秒

	二氧化碳
	0-2000PPm
	0-5000-50000PPm
	1、0/01PPm
	≤20秒

	氟化氢
	0-10PPm
	0-5、10、50、
	0.01/0.1PPm
	≤20秒

	六氟化硫
	0-1000PPm
	0-100．200.500.1000PPm
	1PPm
	≤30秒

	HCL
	0-20PPm
	0-20、50、100PPm
	0.1/0.01PPm
	≤20秒

	 未列气体请联系公司


